## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | MATERIAL UNITÁRIO | MATERIAL TOTAL | MÃO DE OBRA UNITÁRIO | MÃO DE OBRA TOTAL | VALOR TOTAL UNITÁRIO | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
1.1 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 36 | 2049.19 | 73770.92 | 546.77 | 19683.72 | 2595.96 | 93454.65 | SINAPI | 93206
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 16 | 1404.2 | 22467.25 | 662.8 | 10604.76 | 2067 | 33072.02 | SINAPI | 93209
1.3 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 16 | 1002.93 | 16046.83 | 1021.34 | 16341.52 | 2024.27 | 32388.35 | SINAPI | 93210
1.4 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EQUIPE ELETROMECÂNICA | DIÁRIAS | 630 | R$ - | R$ - | 166.11 | 104648.97 | 166.11 | 104648.97 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
1.5 | DESPESAS COM ALOJAMENTO - EQUIPE ELETROMECÂNICA | MENSAL | 2 | R$ - | R$ - | 51909.21 | 103818.43 | 51909.21 | 103818.43 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
1.6 | EXAMES OCUPACIONAIS | VB | 1 | R$ - | R$ - | 10381.84 | 10381.84 | 10381.84 | 10381.84 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
1.7 | EPI'S | VB | 1 | R$ - | R$ - | 4152.74 | 4152.74 | 4152.74 | 4152.74 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
1.8 | DESPESAS COM VEÍCULOS | vb | 1 | R$ - | R$ - | 50082.01 | 50082.01 | 50082.01 | 50082.01 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
1.9 | DESPESAS COM FRETE | VB | 1 | R$ - | R$ - | 20763.69 | 20763.69 | 20763.69 | 20763.69 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
1.10 | MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CANTEIRO | VB | 1 | 20375.58 | 20375.58 | R$ - | R$ - | 20375.58 | 20375.58 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
1.11 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 102 | 242.67 | 24752.66 | 37.02 | 3776.21 | 279.69 | 28528.87 | SINAPI | 98459
2 | ENGENHARIA | - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
2.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL E EXECUTIVO CIVIL COM FORNECIMENTO DE ART | UND | 0 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
2.2 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DAS INSTALAÇÕES COM FORNECIMENTO DE ART | UND | 0 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
3.1 | EXECUÇÃO DE ENSAIO GEORADAR PARA VERIFICAR INTERFERÊNCIAS DO SOLO | VB | 0 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
3.2 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M² | 401.13 | 2.16 | 866.37 | 5.88 | 2357.09 | 8.04 | 3223.45 | SINAPI | 98524
3.3 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UND | 1 | 1690.46 | 1690.46 | 1193.54 | 1193.54 | 2884 | 2884 | SINAPI | 98535
3.4 | SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M | M | 0 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | DER - SP | 21.01.01.99
3.5 | TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO | UND | 0 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | DER - SP | 21.01.07.99
3.6 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM | M | 0 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | DER - SP | 21.01.10.99
3.7 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM | KM*EQP | 0 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | DER - SP | 21.01.09.99
3.8 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M³ | 601.7 | 20.8 | 12517.34 | 3.57 | 2148.87 | 24.37 | 14666.21 | SINAPI | 101206
3.9 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM | KM*M³ | 902.54 | R$ - | R$ - | 6.75 | 6090.54 | 6.75 | 6090.54 | DER - SP | 38433
4 | EXECUÇÃO CIVIL | - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.1 | MURO DE CONTENÇÃO |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 94.05 | 162.25 | 15259.68 | 81.5 | 7664.84 | 243.75 | 22924.52 | SINAPI | 103320
4.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 13.5 | 65.51 | 884.35 | 183.38 | 2475.7 | 248.89 | 3360.05 | SINAPI | 96523
4.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 43.2 | 527.81 | 22801.35 | 293.85 | 12694.22 | 821.66 | 35495.57 | SINAPI | 96529
4.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 36.65 | 21.35 | 782.61 | 5.98 | 219.16 | 27.33 | 1001.77 | SINAPI | 96546
4.1.5 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA - 10 X 10 CM | M² | 20.25 | 78.45 | 1588.53 | R$ - | R$ - | 78.45 | 1588.53 | SINAPI | 43127
4.1.6 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M² | 9 | 33.97 | 305.69 | 27.1 | 243.87 | 61.06 | 549.56 | SINAPI | 96619
4.1.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 8.64 | 686.29 | 5929.55 | 134.63 | 1163.22 | 820.92 | 7092.77 | SINAPI | 94972
4.1.8 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 4.86 | 36.8 | 178.84 | 97.76 | 475.09 | 134.55 | 653.93 | SINAPI | 96995
4.1.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 1.95 | 86.39 | 168.59 | 240.98 | 470.25 | 327.38 | 638.84 | SINAPI | 96527
4.1.10 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 14.64 | 347.02 | 5078.76 | 105 | 1536.76 | 452.02 | 6615.52 | SINAPI | 96530
4.1.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 154.74 | 21.35 | 3304.33 | 5.98 | 925.36 | 27.33 | 4229.69 | SINAPI | 96546
4.1.12 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 1.41 | 686.29 | 968.18 | 134.63 | 189.93 | 820.92 | 1158.12 | SINAPI | 94972
4.1.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M² | 28.22 | 44.26 | 1248.68 | 46.99 | 1325.77 | 91.24 | 2574.45 | SINAPI | 98562
4.1.14 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | 36.65 | 14.55 | 533.19 | 1.41 | 51.75 | 15.96 | 584.93 | SINAPI | 102923
4.1.15 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 14.64 | 347.02 | 5078.76 | 105 | 1536.76 | 452.02 | 6615.52 | SINAPI | 96530
4.1.16 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 1.41 | 686.29 | 968.18 | 134.63 | 189.93 | 820.92 | 1158.12 | SINAPI | 94972
4.2 | MALHA DE ATERRAMENTO |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 22.48 | R$ - | R$ - | 223.09 | 5015.4 | 223.09 | 5015.4 | SINAPI | 93358
4.2.2 | FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE NU 50MM 19 FIOS | M | 192 | 92.83 | 17823.58 | R$ - | R$ - | 92.83 | 17823.58 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
4.2.3 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 192 | R$ - | R$ - | 108.72 | 20873.98 | 108.72 | 20873.98 | SINAPI | 96977
4.2.4 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 22.48 | 36.8 | 827.3 | 97.76 | 2197.74 | 134.55 | 3025.04 | SINAPI | 96995
4.2.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UND | 7 | 103.69 | 725.84 | 14.49 | 101.45 | 118.18 | 827.29 | SINAPI | 98111
4.2.6 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND | 7 | 170.58 | 1194.09 | 29.46 | 206.25 | 200.05 | 1400.34 | SINAPI | 96985
4.2.7 | FORNECIMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO | UND | 7 | 210.17 | 1471.22 | R$ - | R$ - | 210.17 | 1471.22 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
4.2.8 | FORNECIMENTO DE CONECTOR HASTE-CABO 500MM² | UND | 7 | 69.58 | 487.08 | R$ - | R$ - | 69.58 | 487.08 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
4.3 | ABERTURA DE VALA PARA ACOMODAÇÃO DE ELETRODUTO DO CIRCUITO DE SAÍDA, CONFORME PROJETO. INCLUSO RECOMPOSIÇÃO |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 90.85 | R$ - | R$ - | 223.09 | 20267.05 | 223.09 | 20267.05 | SINAPI | 93358
4.3.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 13.62 | 36.8 | 501.14 | 97.76 | 1331.29 | 134.55 | 1832.43 | SINAPI | 96995
4.3.3 | CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M³ | 77.23 | 762.35 | 58876.79 | 1065.18 | 82264.07 | 1827.53 | 141140.85 | SINAPI | 103491
4.4 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS 6" TIPO PEAD EM TRAJETO INDICADO COM FAIXA DE SINALIZAÇÃO | M |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.4.1 | FORNECIMENTO DE ELETRODUTO 6" TIPO PEAD | M | 320 | 62.86 | 20114.77 | R$ - | R$ - | 62.86 | 20114.77 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
4.4.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 320 | R$ - | R$ - | 9.41 | 3009.9 | 9.41 | 3009.9 | SINAPI | 97159
4.5 | ABERTURA DE VALA PARA ACOMODAÇÃO DE ELETRODUTO DO CIRCUITO DE ENTRADA, CONFORME PROJETO. INCLUSO RECOMPOSIÇÃO |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 46.2 | R$ - | R$ - | 223.09 | 10306.53 | 223.09 | 10306.53 | SINAPI | 93358
4.5.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 1.24 | 36.8 | 45.5 | 97.76 | 120.86 | 134.55 | 166.36 | SINAPI | 96995
4.5.3 | CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M³ | 44.96 | 762.35 | 34278.12 | 1065.18 | 47894.22 | 1827.53 | 82172.34 | SINAPI | 103491
4.6 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS 5" TIPO PEAD EM TRAJETO INDICADO COM FAIXA DE SINALIZAÇÃO | M |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.6.1 | FORNECIMENTO DE ELETRODUTO 5" TIPO PEAD | M | 140 | 33.4 | 4675.38 | R$ - | R$ - | 33.4 | 4675.38 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
4.6.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 140 | R$ - | R$ - | 9.41 | 1316.83 | 9.41 | 1316.83 | SINAPI | 97159
4.7 | PERFURAÇÃO DE SOLO PARA ACOMODAÇÃO DE 4 CAIXAS DE PASSAGEM EM CONCRETO, MEDINDO 1700X1700X1700MM (AXLXP) |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 19.65 | 100.72 | 1979.28 | 286.08 | 5622.08 | 386.8 | 7601.36 | SINAPI | 96522
4.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 4 CAIXAS DE PASSAGEM EM CONCRETO, MEDINDO 1500X1500X1500MM (AXLXP) | M |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.8.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 94.68 | 527.81 | 49972.96 | 293.85 | 27821.5 | 821.66 | 77794.45 | SINAPI | 96529
4.8.2 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA - 10 X 10 CM | M² | 85.02 | 78.45 | 6669.54 | R$ - | R$ - | 78.45 | 6669.54 | SINAPI | 43127
4.8.3 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 4.68 | 686.29 | 3211.84 | 134.63 | 630.08 | 820.92 | 3841.91 | SINAPI | 94972
4.8.4 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 14.81 | 16.2 | 239.87 | R$ - | R$ - | 16.2 | 239.87 | SINAPI | 34
4.9 | PERFURAÇÃO DE SOLO PARA ACOMODAÇÃO DE 5 CAIXAS DE PASSAGEM EM CONCRETO, MEDINDO 1200X1200X1700MM (AXLXP) | M² |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.9.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 9.79 | 100.72 | 986.22 | 286.08 | 2801.32 | 386.8 | 3787.53 | SINAPI | 96522
4.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 5 CAIXAS DE PASSAGEM EM CONCRETO, MEDINDO 1000X1000X1500MM (AXLXP) | M² |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.10.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 75.2 | 527.81 | 39691.24 | 293.85 | 22097.34 | 821.66 | 61788.58 | SINAPI | 96529
4.10.2 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA - 10 X 10 CM | M² | 69.16 | 78.45 | 5425.01 | R$ - | R$ - | 78.45 | 5425.01 | SINAPI | 43127
4.10.3 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 14.81 | 16.2 | 239.87 | R$ - | R$ - | 16.2 | 239.87 | SINAPI | 34
4.10.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 4.88 | 686.29 | 3345.66 | 134.63 | 656.33 | 820.92 | 4001.99 | SINAPI | 94972
4.11 | PERFURAÇÃO DE SOLO PARA ACOMODAÇÃO DE 2 CAIXAS DE PASSAGEM EM CONCRETO, MEDINDO 1100X1100X1700MM (AXLXP) | M² |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.11.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 4.11 | 100.72 | 414.35 | 286.08 | 1176.94 | 386.8 | 1591.29 | SINAPI | 96522
4.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 CAIXAS DE PASSAGEM EM CONCRETO, MEDINDO 800X800X1500MM (AXLXP) | M² |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.12.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 25.25 | 527.81 | 13326.12 | 293.85 | 7419.07 | 821.66 | 20745.19 | SINAPI | 96529
4.12.2 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA - 10 X 10 CM | M² | 24.25 | 78.45 | 1902.66 | R$ - | R$ - | 78.45 | 1902.66 | SINAPI | 43127
4.12.3 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 7.4 | 16.2 | 119.93 | R$ - | R$ - | 16.2 | 119.93 | SINAPI | 34
4.12.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 1.56 | 686.29 | 1070.61 | 134.63 | 210.03 | 820.92 | 1280.64 | SINAPI | 94972
4.13 | PERFURAÇÃO DE SOLO PARA ACOMODAÇÃO DE 2 CAIXAS DE PASSAGEM EM CONCRETO, ABAIXO DE CADA CONJUNTO BLINDADO | M² |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.13.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 17.18 | 100.72 | 1730.3 | 286.08 | 4914.86 | 386.8 | 6645.16 | SINAPI | 96522
4.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM CONCRETO, ABAIXO DE CADA CONJUNTO BLINDADO | M² |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.14.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 137.96 | 527.81 | 72815.16 | 293.85 | 40538.46 | 821.66 | 113353.62 | SINAPI | 96529
4.14.2 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA - 10 X 10 CM | M² | 122.58 | 78.45 | 9616.22 | R$ - | R$ - | 78.45 | 9616.22 | SINAPI | 43127
4.14.3 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 38.01 | 16.2 | 615.66 | R$ - | R$ - | 16.2 | 615.66 | SINAPI | 34
4.14.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 8.16 | 686.29 | 5598.86 | 134.63 | 1098.35 | 820.92 | 6697.2 | SINAPI | 94972
4.15 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS | M² |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.15.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 27 | 65.51 | 1768.7 | 183.38 | 4951.39 | 248.89 | 6720.09 | SINAPI | 96523
4.15.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 69.12 | 527.81 | 36482.16 | 293.85 | 20310.75 | 821.66 | 56792.91 | SINAPI | 96529
4.15.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 73.3 | 21.35 | 1565.21 | 5.98 | 438.33 | 27.33 | 2003.54 | SINAPI | 96546
4.15.4 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA - 10 X 10 CM | M² | 40.5 | 78.45 | 3177.06 | R$ - | R$ - | 78.45 | 3177.06 | SINAPI | 43127
4.15.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M² | 18 | 33.97 | 611.39 | 27.1 | 487.74 | 61.06 | 1099.13 | SINAPI | 96619
4.15.6 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 17.28 | 686.29 | 11859.1 | 134.63 | 2326.44 | 820.92 | 14185.53 | SINAPI | 94972
4.15.7 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 9.72 | 36.8 | 357.68 | 97.76 | 950.18 | 134.55 | 1307.86 | SINAPI | 96995
4.15.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 14.1 | 86.39 | 1218.27 | 240.98 | 3398.25 | 327.38 | 4616.52 | SINAPI | 96527
4.15.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 191.52 | 21.35 | 4089.57 | 5.98 | 1145.26 | 27.33 | 5234.83 | SINAPI | 96546
4.15.10 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 46.05 | 347.02 | 15978.72 | 105 | 4834.92 | 452.02 | 20813.64 | SINAPI | 96530
4.15.11 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 2.59 | 686.29 | 1777.55 | 134.63 | 348.71 | 820.92 | 2126.26 | SINAPI | 94972
4.15.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M² | 54.83 | 44.26 | 2426.61 | 46.99 | 2576.44 | 91.24 | 5003.05 | SINAPI | 98562
4.15.13 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M² | 46.8 | 565.12 | 26447.46 | 219.78 | 10285.87 | 784.9 | 36733.33 | SINAPI | 92409
4.15.14 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 144.38 | 20.23 | 2921.19 | 2.62 | 377.73 | 22.85 | 3298.92 | SINAPI | 92762
4.15.15 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 2.34 | 1335.84 | 3125.87 | 543.18 | 1271.04 | 1879.02 | 4396.91 | SINAPI | 103669
4.16 | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA | M² |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.16.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 340.93 | 103.53 | 35295.39 | 52.74 | 17980.3 | 156.27 | 53275.69 | SINAPI | 103316
4.16.2 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | 41.54 | 14.55 | 604.28 | 1.41 | 58.65 | 15.96 | 662.93 | SINAPI | 102923
4.16.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 7.41 | 347.02 | 2569.73 | 105 | 777.56 | 452.02 | 3347.29 | SINAPI | 96530
4.16.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.74 | 686.29 | 508.21 | 134.63 | 99.7 | 820.92 | 607.91 | SINAPI | 94972
4.17 | LAJE | M² |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.17.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M² | 147.22 | 318.23 | 46848.41 | 65.3 | 9613.57 | 383.53 | 56461.97 | SINAPI | 101963
4.17.2 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 86.03 | 23.27 | 2001.79 | 7.1 | 610.9 | 30.37 | 2612.69 | SINAPI | 92273
4.18 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE | M² |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.18.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | M² | 147.22 | 253 | 37246.55 | 27.86 | 4102.2 | 280.87 | 41348.75 | SINAPI | 98553
4.19 | REVESTIMENTO | M² |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.19.1 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 149.24 | 26.1 | 3895.4 | 10.59 | 1580.4 | 36.69 | 5475.8 | SINAPI | 87886
4.19.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M² | 149.24 | 44.6 | 6656.54 | 58.28 | 8698.4 | 102.89 | 15354.93 | SINAPI | 90406
4.19.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 241.3 | 26.1 | 6298.2 | 10.59 | 2555.24 | 36.69 | 8853.44 | SINAPI | 87886
4.19.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M² | 122.4 | 62.17 | 7609.11 | 109.99 | 13462.19 | 172.15 | 21071.3 | SINAPI | 87827
4.19.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M² | 90.9 | 59.37 | 5397.14 | 115.59 | 10507.26 | 174.97 | 15904.4 | SINAPI | 87809
4.20 | PINTURA |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.20.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 149.24 | 11.84 | 1766.76 | 16.05 | 2395.39 | 27.89 | 4162.16 | SINAPI | 104639
4.20.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 213.3 | 10.37 | 2212.17 | 11.52 | 2458.04 | 21.9 | 4670.21 | SINAPI | 104641
4.21 | PISO |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.21.1 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M² | 129.04 | 3.14 | 404.91 | 0.87 | 112.53 | 4.01 | 517.45 | SINAPI | 97087
4.21.2 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 190.98 | 30.97 | 5914.91 | 2.64 | 503.62 | 33.61 | 6418.53 | SINAPI | 97088
4.21.3 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M³ | 6.45 | 1079.23 | 6963.35 | 37.08 | 239.27 | 1116.32 | 7202.62 | SINAPI | 97096
4.21.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 14.28 | 347.02 | 4955.4 | 105 | 1499.43 | 452.02 | 6454.82 | SINAPI | 96530
4.21.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 142.8 | 21.35 | 3049.3 | 5.98 | 853.94 | 27.33 | 3903.23 | SINAPI | 96546
4.21.6 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 1.43 | 686.29 | 980.02 | 134.63 | 192.25 | 820.92 | 1172.28 | SINAPI | 94972
4.22 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) PORTAS CORTA-FOGO DUPLAS P60 COM BARRA ANTI-PÂNICO 2340X2300MM (LXA) | UND |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.22.1 | FORNECIMENTO DE PORTA CORTA FOGO DUPLA P90 COM BARRA ANTIPÂNICO 2340x2300MM (LxA) | UND | 7 | 17831.54 | 124820.8 | R$ - | R$ - | 17831.54 | 124820.8 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
4.22.2 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 7 | R$ - | R$ - | 256.99 | 1798.94 | 256.99 | 1798.94 | SINAPI | 90838
4.23 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO ABC, 6KG COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E ABRIGO PARA PROTEÇÃO | UND |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.23.1 | FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG COM ABRIGO | UND | 7 | 15652.5 | 109567.5 | R$ - | R$ - | 15652.5 | 109567.5 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
4.23.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UND | 7 | 2.77 | 19.4 | 45.31 | 317.14 | 48.08 | 336.54 | SINAPI | 101907
4.24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) CAIXAS DE EPI’S NAS DIMENSÕES 300X400X200MM (AXLXP) | UND | 14 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.24.1 | FORNECIMENTO DE CAIXA DE EPI’S NAS DIMENSÕES 300X400X200MM (AXLXP) | UND | 14 | 1588.32 | 22236.44 | R$ - | R$ - | 1588.32 | 22236.44
4.24.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 14 | 54.22 | 759.07 | 49.36 | 690.97 | 103.57 | 1450.05 | SINAPI | 91940
4.24.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) JANELAS DO TIPO VENEZIANA FIXA FORMADA POR LÂMINAS DE VIDRO NAS DIMENSÕES 1000X1000MM (LXA) | UND |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.24.3.1 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 14 | 24.67 | 345.45 | 49.36 | 690.97 | 74.03 | 1036.42 | SINAPI | 94559
4.24.3.2 | FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANELAS DO TIPO VENEZIANA FIXA FORMADA POR LÂMINAS DE VIDRO NAS DIMENSÕES 1000X1000MM (LXA) | UND | 14 | 1077.87 | 15090.15 | R$ - | R$ - | 1077.87 | 15090.15 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
4.24.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) JANELAS DO TIPO VENEZIANA FIXA FORMADA POR LÂMINAS DE AÇO NAS DIMENSÕES 500X400MM (LXA) | UND |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.24.4.1 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 2.8 | 24.67 | 69.09 | 49.36 | 138.19 | 74.03 | 207.28 | SINAPI | 94559
4.24.4.2 | FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANELAS DO TIPO VENEZIANA FIXA FORMADA POR LÂMINAS DE AÇO NAS DIMENSÕES 500X400MM (LXA) | UND | 14 | 579.16 | 8108.18 | R$ - | R$ - | 579.16 | 8108.18 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
4.24.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) GRADES DE TELA METÁLICA FIXA COM MALHA MÁXIMA DE 13MM NAS DIMENSÕES 1000X1000MM (LXA) | UND |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.24.5.1 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M² | 14 | 13.88 | 194.26 | 36.23 | 507.26 | 50.11 | 701.52 | SINAPI | 100701
4.24.5.2 | FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) GRADES DE TELA METÁLICA FIXA COM MALHA MÁXIMA DE 13MM NAS DIMENSÕES 1000X1000MM (LXA) | M² | 14 | 876.15 | 12266.1 | R$ - | R$ - | 876.15 | 12266.1 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
4.24.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) GRADES DE TELA METÁLICA FIXA COM MALHA MÁXIMA DE 13MM NAS DIMENSÕES 500X400MM (LXA) |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.24.6.1 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M² | 2.8 | 13.88 | 38.85 | 36.23 | 101.45 | 50.11 | 140.3 | SINAPI | 100701
4.24.6.2 | FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) GRADES DE TELA METÁLICA FIXA COM MALHA MÁXIMA DE 13MM NAS DIMENSÕES 1000X1000MM (LXA) | M² | 14 | 366.76 | 5134.65 | R$ - | R$ - | 366.76 | 5134.65 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
4.24.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) GRADES DE TELA METÁLICA FIXA COM MALHA MÁXIMA DE 13MM PARA PROTEÇÃO E BLOQUEIO DE ACESSO AS LATERAIS E PARTE POSTERIOR DAS CABINES BLINDADAS |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.24.7.1 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M² | 84 | 13.88 | 1165.56 | 36.23 | 3043.54 | 50.11 | 4209.11 | SINAPI | 100701
4.24.7.2 | FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) GRADES DE TELA METÁLICA FIXA COM MALHA MÁXIMA DE 13MM NAS DIMENSÕES 1000X1000MM (LXA) | M² | 84 | 607.87 | 51061.2 | R$ - | R$ - | 607.87 | 51061.2 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
4.32 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE PROTEÇÃO AS SE’S | M |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.32.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 36.35 | 836.4 | 30403.04 | 460.68 | 16745.86 | 1297.08 | 47148.9 | SINAPI | 99837
4.33 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO 1000X1000MM | UND |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.33.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO 1000X1000MM | UND | 5 | 5609.66 | 28048.31 | R$ - | R$ - | 5609.66 | 28048.31 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
4.34 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO 800X800MM | UND |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.34.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO 800X800MM | UND | 2 | 3654.28 | 7308.56 | R$ - | R$ - | 3654.28 | 7308.56 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
4.35 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO 1500X1500MM | UND |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.35.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO 1500X1500MM | UND | 4 | 1077.87 | 4311.47 | R$ - | R$ - | 1077.87 | 4311.47 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
4.36 | TELHADO EMBUTIDO |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.36.1 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 143.24 | 106.91 | 15314.15 | 13.29 | 1903.51 | 120.2 | 17217.67 | SINAPI | 92580
4.36.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 216.93 | 158.95 | 34481 | 8.45 | 1833.24 | 167.4 | 36314.24 | SINAPI | 94213
4.36.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 51.45 | 109.44 | 5630.55 | 21.91 | 1127.05 | 131.34 | 6757.59 | SINAPI | 94227
4.37 | ABERTURA DE VALA PARA ACOMODAÇÃO DE ELETRODUTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR, CONFORME PROJETO. INCLUSO RECOMPOSIÇÃO |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.37.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 7.5 | R$ - | R$ - | 223.09 | 1673.14 | 223.09 | 1673.14 | SINAPI | 93358
4.37.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 5 | 36.8 | 183.99 | 97.76 | 488.78 | 134.55 | 672.77 | SINAPI | 96995
4.37.3 | CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M³ | 2.5 | 762.35 | 1905.88 | 1065.18 | 2662.94 | 1827.53 | 4568.82 | SINAPI | 103491
4.38 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS 2" TIPO PEAD EM TRAJETO INDICADO COM FAIXA DE SINALIZAÇÃO | M |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.38.1 | FORNECIMENTO DE ELETRODUTO 2" TIPO PEAD | M | 14 | 14.26 | 199.68 | R$ - | R$ - | 14.26 | 199.68 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
4.38.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 14 | R$ - | R$ - | 9.41 | 131.68 | 9.41 | 131.68 | SINAPI | 97159
4.39 | REVESTIMENTO PARADES EXTERNAS | M |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
4.39.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | M² | 90.9 | 757.24 | 68832.94 | 23.02 | 2092.52 | 780.26 | 70925.45 | SINAPI | 88789
5 | EXECUÇÃO ELETROMECÂNICA |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) CABINES BLINDADAS DE USO INTERNO (MEDIÇÃO E PROTEÇÃO), PADRÃO ENEL | UND | 7 | 280950.13 | 1966650.88 | 5290.02 | 37030.14 | 286240.15 | 2003681.02 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
5.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) QUADROS DE FORÇA E LUZ | UND | 2 | 1450.1 | 2900.19 | 2645.01 | 5290.02 | 4095.11 | 8190.21 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 25MM² E INTERLIGAÇÃO AS MASSAS METÁLICAS | M | 192 | 90.41 | 17358.04 | 137.76 | 26450.1 | 228.17 | 43808.14 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
5.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO | UND | 2 | 2263.1 | 4526.19 | 601.14 | 1202.28 | 2864.23 | 5728.47 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
5.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) CORDOALHAS FLEXÍVEIS 25X300MM COM 4 FUROS DE 11MM PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE AS PORTAS E MALHA DE ATERRAMENTO | UND | 14 | 62.23 | 871.18 | 75.14 | 1051.99 | 137.37 | 1923.17 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
5.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 100 METROS DE ELETRODUTO LEVE DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO DE 1”, DESTINADO AO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR E ILUMINAÇÃO DAS SE’S, INCLUINDO CONDULUTES E INTERRUPTORES | M | 100 | 590.55 | 59054.54 | 132.25 | 13225.05 | 722.8 | 72279.59 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
5.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACEDEIRAS CIRCULARES 1" PARA FIXAÇÃO DOS ELETROTUDOS | UND | 80 | 1.57 | 125.51 | 66.13 | 5290.02 | 67.69 | 5415.53 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
5.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 100 METROS DE CONDUTORES 2,5MM² DESTINADOS AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E ALIMENTAÇÃO AUXILIAR DAS SE’S | M | 100 | 3.24 | 323.99 | 79.35 | 7935.03 | 82.59 | 8259.02 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
5.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) LUMINÁRIAS DO TIPO TARTARUGA 100W | UND | 14 | 252.66 | 3537.2 | 150.28 | 2103.99 | 402.94 | 5641.19 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
5.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS | UND | 7 | 845.95 | 5921.63 | 300.57 | 2103.99 | 1146.52 | 8025.61 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
5.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 105 (CENTO E CINCO)ESTRADOS ISOLADOS, COMPOSTO DE MATERIAL NÃO CONDUTOR E TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE, TIPO 20KV NAS DIMENSÕES 25X1000X1000MM (AXLXP) | UND | 105 | 1351.47 | 141904.5 | 75.14 | 7889.95 | 1426.61 | 149794.44 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
5.12 | RETROCESSÃO DOS CABOS DE MÉDIA TENSÃO EXISTENTES E POSTERIOR LANÇAMENTO E INTERLIGAÇÃO AS CABINES BLINDADAS | VB | 1 | R$ - | R$ - | 21160.08 | 21160.08 | 21160.08 | 21160.08 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
5.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAÇÕES DE USO INTERNO PARA CONEXÃO DOS CONDUTORES DE SAÍDA | UND | 21 | 629.54 | 13220.43 | 472.17 | 9915.57 | 1101.71 | 23136 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
5.14 | COMISSIONAMENTO DOS RELÉS DE PROTEÇÃO, CONFORME COORDENOGRAMA APROVADO FORNECIDO PELA CONTRATANTE | UND | 7 | 713.19 | 4992.3 | 15.99 | 111.96 | 729.18 | 5104.26 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
5.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS CAIXAS DE EPI’S COM OS DIZERES “LUVAS ISOLANTES” | UND | 7 | 58.87 | 412.06 | 75.14 | 526 | 134.01 | 938.05 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
5.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS CAIXAS DE EPI’S COM OS DIZERES “MANGA ISOLANTE” | UND | 7 | 83.09 | 581.64 | 75.14 | 526 | 158.23 | 1107.64 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
5.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE TENSÃO | UND | 21 | 35.96 | 755.22 | 75.14 | 1577.99 | 111.11 | 2333.21 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
5.18 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ALERTA DE RISCO | UND | 14 | 35.96 | 503.48 | 75.14 | 1051.99 | 111.11 | 1555.47 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
5.19 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE PVC AS DIMENSÕES 120X250MM | UND | 14 | 54.22 | 759.07 | 75.14 | 1051.99 | 129.36 | 1811.06 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
5.20 | ENSAIOS E TESTES | VB | 1 | R$ - | R$ - | 7837.11 | 7837.11 | 7837.11 | 7837.11 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
5.21 | LIMPEZA | VB | 1 | R$ - | R$ - | 2269.85 | 2269.85 | 2269.85 | 2269.85 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
5.22 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HEPR 35MM² PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE A CAIXA DE PASSAGEME E QDL, INCLUINDO TERMINAIS | M | 10 | 5501.41 | 55014.06 | 529 | 5290.02 | 6030.41 | 60304.08 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
6 | EQUIPAMENTOS |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
6.1 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 30 | 475.14 | 14254.14 | 54.82 | 1644.48 | 529.95 | 15898.63 | SINAPI | 5928
6.2 | CAÇAMBA | MENSAL | 16 | R$ - | R$ - | 996.66 | 15946.51 | 996.66 | 15946.51 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
6.3 | MALETA HEXAFASICA PARA CALIBRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | DIÁRIA | 7 | 1018.78 | 7131.45 | R$ - | R$ - | 1018.78 | 7131.45 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
7 | DEMAIS ITENS |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
7.1 | MISCELÂNEAS | VB | 1 | 78237.84 | 78237.84 | R$ - | R$ - | 78237.84 | 78237.84 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA | 2% MATERIAIS
7.2 | EPI - LUVA | UND | 7 | 1098.22 | 7687.56 | R$ - | R$ - | 1098.22 | 7687.56 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
7.3 | EPI - MANGAS | UND | 7 | 2346.29 | 16424.02 | R$ - | R$ - | 2346.29 | 16424.02 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
8 | MÃO DE OBRA INDRETA |  |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
8.1 | ENCARREGADO DE OBRAS GERAL | MENSAL | 8 | R$ - | R$ - | 12791.63 | 102333.07 | 12791.63 | 102333.07 | SINAPI | 40818
8.2 | TECNICO DE SEGURANÇA - EXECUÇÃO CIVIL | MENSAL | 8 | R$ - | R$ - | 23415.62 | 187324.98 | 23415.62 | 187324.98 | SINAPI | 40944
8.3 | SUPERVISOR DE ELÉTRICA | MENSAL | 2 | R$ - | R$ - | 14306.18 | 28612.36 | 14306.18 | 28612.36 | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
8.4 | TECNICO DE SEGURANÇA - EXECUÇÃO ELETROMECÂNICA | MENSAL | 2 | R$ - | R$ - | 23415.62 | 46831.25 | 23415.62 | 46831.25 | SINAPI | 40944
9 | TOTAL | - | - | [5 empty] | 5251819.6