## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | MATERIAL UNITÁRIO | MATERIAL TOTAL | MÃO DE OBRA UNITÁRIO | MÃO DE OBRA TOTAL | VALOR TOTAL UNITÁRIO | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | - |  | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ -
1.1 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 36 | [6 empty] | SINAPI | 93206
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 16 | [6 empty] | SINAPI | 93209
1.3 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 16 | [6 empty] | SINAPI | 93210
1.4 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EQUIPE ELETROMECÂNICA | DIÁRIAS | 630 | [6 empty] | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
1.5 | DESPESAS COM ALOJAMENTO - EQUIPE ELETROMECÂNICA | MENSAL | 2 | [6 empty] | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
1.6 | EXAMES OCUPACIONAIS | VB | 1 | [6 empty] | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
1.7 | EPI'S | VB | 1 | [6 empty] | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
1.8 | DESPESAS COM VEÍCULOS | vb | 1 | [6 empty] | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
1.9 | DESPESAS COM FRETE | VB | 1 | [6 empty] | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
1.10 | MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CANTEIRO | VB | 1 | [6 empty] | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
1.11 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 102 | [6 empty] | SINAPI | 98459
2 | ENGENHARIA | -
2.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL E EXECUTIVO CIVIL COM FORNECIMENTO DE ART | UND | 0 | [6 empty] | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
2.2 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DAS INSTALAÇÕES COM FORNECIMENTO DE ART | UND | 0 | [6 empty] | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | -
3.1 | EXECUÇÃO DE ENSAIO GEORADAR PARA VERIFICAR INTERFERÊNCIAS DO SOLO | VB | 0 | [6 empty] | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
3.2 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M² | 401.13 | [6 empty] | SINAPI | 98524
3.3 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UND | 1 | [6 empty] | SINAPI | 98535
3.4 | SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M | M | 0 | [6 empty] | DER - SP | 21.01.01.99
3.5 | TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO | UND | 0 | [6 empty] | DER - SP | 21.01.07.99
3.6 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM | M | 0 | [6 empty] | DER - SP | 21.01.10.99
3.7 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM | KM*EQP | 0 | [6 empty] | DER - SP | 21.01.09.99
3.8 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M³ | 601.7 | [6 empty] | SINAPI | 101206
3.9 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM | KM*M³ | 902.54 | [6 empty] | DER - SP | 38433
4 | EXECUÇÃO CIVIL | -
4.1 | MURO DE CONTENÇÃO
4.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 94.05 | [6 empty] | SINAPI | 103320
4.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 13.5 | [6 empty] | SINAPI | 96523
4.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 43.2 | [6 empty] | SINAPI | 96529
4.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 36.65 | [6 empty] | SINAPI | 96546
4.1.5 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA - 10 X 10 CM | M² | 20.25 | [6 empty] | SINAPI | 43127
4.1.6 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M² | 9 | [6 empty] | SINAPI | 96619
4.1.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 8.64 | [6 empty] | SINAPI | 94972
4.1.8 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 4.86 | [6 empty] | SINAPI | 96995
4.1.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 1.95 | [6 empty] | SINAPI | 96527
4.1.10 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 14.64 | [6 empty] | SINAPI | 96530
4.1.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 154.74 | [6 empty] | SINAPI | 96546
4.1.12 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 1.41 | [6 empty] | SINAPI | 94972
4.1.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M² | 28.22 | [6 empty] | SINAPI | 98562
4.1.14 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | 36.65 | [6 empty] | SINAPI | 102923
4.1.15 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 14.64 | [6 empty] | SINAPI | 96530
4.1.16 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 1.41 | [6 empty] | SINAPI | 94972
4.2 | MALHA DE ATERRAMENTO
4.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 22.48 | [6 empty] | SINAPI | 93358
4.2.2 | FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE NU 50MM 19 FIOS | M | 192 | [6 empty] | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
4.2.3 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 192 | [6 empty] | SINAPI | 96977
4.2.4 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 22.48 | [6 empty] | SINAPI | 96995
4.2.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UND | 7 | [6 empty] | SINAPI | 98111
4.2.6 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND | 7 | [6 empty] | SINAPI | 96985
4.2.7 | FORNECIMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO | UND | 7 | [6 empty] | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
4.2.8 | FORNECIMENTO DE CONECTOR HASTE-CABO 500MM² | UND | 7 | [6 empty] | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
4.3 | ABERTURA DE VALA PARA ACOMODAÇÃO DE ELETRODUTO DO CIRCUITO DE SAÍDA, CONFORME PROJETO. INCLUSO RECOMPOSIÇÃO
4.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 90.85 | [6 empty] | SINAPI | 93358
4.3.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 13.62 | [6 empty] | SINAPI | 96995
4.3.3 | CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M³ | 77.23 | [6 empty] | SINAPI | 103491
4.4 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS 6" TIPO PEAD EM TRAJETO INDICADO COM FAIXA DE SINALIZAÇÃO | M
4.4.1 | FORNECIMENTO DE ELETRODUTO 6" TIPO PEAD | M | 320 | [6 empty] | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
4.4.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 320 | [6 empty] | SINAPI | 97159
4.5 | ABERTURA DE VALA PARA ACOMODAÇÃO DE ELETRODUTO DO CIRCUITO DE ENTRADA, CONFORME PROJETO. INCLUSO RECOMPOSIÇÃO
4.5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 46.2 | [6 empty] | SINAPI | 93358
4.5.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 1.24 | [6 empty] | SINAPI | 96995
4.5.3 | CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M³ | 44.96 | [6 empty] | SINAPI | 103491
4.6 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS 5" TIPO PEAD EM TRAJETO INDICADO COM FAIXA DE SINALIZAÇÃO | M
4.6.1 | FORNECIMENTO DE ELETRODUTO 5" TIPO PEAD | M | 140 | [6 empty] | PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
4.6.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 140 | [6 empty] | SINAPI | 97159
4.7 | PERFURAÇÃO DE SOLO PARA ACOMODAÇÃO DE 4 CAIXAS DE PASSAGEM EM CONCRETO, MEDINDO 1700X1700X1700MM (AXLXP)
4.7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 19.65 | [6 empty] | SINAPI | 96522
4.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 4 CAIXAS DE PASSAGEM EM CONCRETO, MEDINDO 1500X1500X1500MM (AXLXP) | M
4.8.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 94.68 | [6 empty] | SINAPI | 96529
4.8.2 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA - 10 X 10 CM | M² | 85.02 | [6 empty] | SINAPI | 43127
4.8.3 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 4.68 | [6 empty] | SINAPI | 94972
4.8.4 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 14.81 | [6 empty] | SINAPI | 34
4.9 | PERFURAÇÃO DE SOLO PARA ACOMODAÇÃO DE 5 CAIXAS DE PASSAGEM EM CONCRETO, MEDINDO 1200X1200X1700MM (AXLXP) | M²
4.9.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 9.79 | [6 empty] | SINAPI | 96522
4.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 5 CAIXAS DE PASSAGEM EM CONCRETO, MEDINDO 1000X1000X1500MM (AXLXP) | M²
4.10.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 75.2 | [6 empty] | SINAPI | 96529
4.10.2 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA - 10 X 10 CM | M² | 69.16 | [6 empty] | SINAPI | 43127
4.10.3 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 14.81 | [6 empty] | SINAPI | 34
4.10.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 4.88 | [6 empty] | SINAPI | 94972
4.11 | PERFURAÇÃO DE SOLO PARA ACOMODAÇÃO DE 2 CAIXAS DE PASSAGEM EM CONCRETO, MEDINDO 1100X1100X1700MM (AXLXP) | M²
4.11.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 4.11 | [6 empty] | SINAPI | 96522
4.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 CAIXAS DE PASSAGEM EM CONCRETO, MEDINDO 800X800X1500MM (AXLXP) | M²
4.12.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 25.25 | [6 empty] | SINAPI | 96529
4.12.2 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA - 10 X 10 CM | M² | 24.25 | [6 empty] | SINAPI | 43127
4.12.3 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 7.4 | [6 empty] | SINAPI | 34
4.12.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 1.56 | [6 empty] | SINAPI | 94972
4.13 | PERFURAÇÃO DE SOLO PARA ACOMODAÇÃO DE 2 CAIXAS DE PASSAGEM EM CONCRETO, ABAIXO DE CADA CONJUNTO BLINDADO | M²
4.13.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 17.18 | [6 empty] | SINAPI | 96522
4.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM CONCRETO, ABAIXO DE CADA CONJUNTO BLINDADO | M²
4.14.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 137.96 | [6 empty] | SINAPI | 96529
4.14.2 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA - 10 X 10 CM | M² | 122.58 | [6 empty] | SINAPI | 43127
4.14.3 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 38.01 | [6 empty] | SINAPI | 34
4.14.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 8.16 | [6 empty] | SINAPI | 94972
4.15 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS | M²
4.15.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 27 | [6 empty] | SINAPI | 96523
4.15.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 69.12 | [6 empty] | SINAPI | 96529
4.15.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 73.3 | [6 empty] | SINAPI | 96546
4.15.4 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA - 10 X 10 CM | M² | 40.5 | [6 empty] | SINAPI | 43127
4.15.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M² | 18 | [6 empty] | SINAPI | 96619
4.15.6 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 17.28 | [6 empty] | SINAPI | 94972
4.15.7 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 9.72 | [6 empty] | SINAPI | 96995
4.15.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 14.1 | [6 empty] | SINAPI | 96527
4.15.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 191.52 | [6 empty] | SINAPI | 96546
4.15.10 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 46.05 | [6 empty] | SINAPI | 96530
4.15.11 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 2.59 | [6 empty] | SINAPI | 94972
4.15.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M² | 54.83 | [6 empty] | SINAPI | 98562
4.15.13 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M² | 46.8 | [6 empty] | SINAPI | 92409
4.15.14 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 144.38 | [6 empty] | SINAPI | 92762
4.15.15 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 2.34 | [6 empty] | SINAPI | 103669
4.16 | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA | M²
4.16.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 340.93
4.16.2 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | 41.54
4.16.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 7.41
4.16.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.74
4.17 | LAJE | M²
4.17.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M² | 147.22
4.17.2 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 86.03
4.18 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE | M²
4.18.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | M² | 147.22
4.19 | REVESTIMENTO | M²
4.19.1 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 149.24
4.19.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M² | 149.24
4.19.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 241.3
4.19.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M² | 122.4
4.19.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M² | 90.9
4.20 | PINTURA
4.20.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 149.24
4.20.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 213.3
4.21 | PISO
4.21.1 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M² | 129.04
4.21.2 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 190.98
4.21.3 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M³ | 6.45
4.21.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 14.28
4.21.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 142.8
4.21.6 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 1.43
4.22 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) PORTAS CORTA-FOGO DUPLAS P60 COM BARRA ANTI-PÂNICO 2340X2300MM (LXA) | UND
4.22.1 | FORNECIMENTO DE PORTA CORTA FOGO DUPLA P90 COM BARRA ANTIPÂNICO 2340x2300MM (LxA) | UND | 7
4.22.2 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 7
4.23 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO ABC, 6KG COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E ABRIGO PARA PROTEÇÃO | UND
4.23.1 | FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6KG COM ABRIGO | UND | 7
4.23.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UND | 7
4.24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) CAIXAS DE EPI’S NAS DIMENSÕES 300X400X200MM (AXLXP) | UND | 14
4.24.1 | FORNECIMENTO DE CAIXA DE EPI’S NAS DIMENSÕES 300X400X200MM (AXLXP) | UND | 14
4.24.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 14
4.24.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) JANELAS DO TIPO VENEZIANA FIXA FORMADA POR LÂMINAS DE VIDRO NAS DIMENSÕES 1000X1000MM (LXA) | UND
4.24.3.1 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 14
4.24.3.2 | FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANELAS DO TIPO VENEZIANA FIXA FORMADA POR LÂMINAS DE VIDRO NAS DIMENSÕES 1000X1000MM (LXA) | UND | 14
4.24.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) JANELAS DO TIPO VENEZIANA FIXA FORMADA POR LÂMINAS DE AÇO NAS DIMENSÕES 500X400MM (LXA) | UND
4.24.4.1 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 2.8
4.24.4.2 | FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANELAS DO TIPO VENEZIANA FIXA FORMADA POR LÂMINAS DE AÇO NAS DIMENSÕES 500X400MM (LXA) | UND | 14
4.24.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) GRADES DE TELA METÁLICA FIXA COM MALHA MÁXIMA DE 13MM NAS DIMENSÕES 1000X1000MM (LXA) | UND
4.24.5.1 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M² | 14
4.24.5.2 | FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) GRADES DE TELA METÁLICA FIXA COM MALHA MÁXIMA DE 13MM NAS DIMENSÕES 1000X1000MM (LXA) | M² | 14
4.24.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) GRADES DE TELA METÁLICA FIXA COM MALHA MÁXIMA DE 13MM NAS DIMENSÕES 500X400MM (LXA)
4.24.6.1 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M² | 2.8
4.24.6.2 | FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) GRADES DE TELA METÁLICA FIXA COM MALHA MÁXIMA DE 13MM NAS DIMENSÕES 1000X1000MM (LXA) | M² | 14
4.24.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) GRADES DE TELA METÁLICA FIXA COM MALHA MÁXIMA DE 13MM PARA PROTEÇÃO E BLOQUEIO DE ACESSO AS LATERAIS E PARTE POSTERIOR DAS CABINES BLINDADAS
4.24.7.1 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M² | 84
4.24.7.2 | FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) GRADES DE TELA METÁLICA FIXA COM MALHA MÁXIMA DE 13MM NAS DIMENSÕES 1000X1000MM (LXA) | M² | 84
4.32 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE PROTEÇÃO AS SE’S | M
4.32.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 36.35
4.33 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO 1000X1000MM | UND
4.33.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO 1000X1000MM | UND | 5
4.34 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO 800X800MM | UND
4.34.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO 800X800MM | UND | 2
4.35 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO 1500X1500MM | UND
4.35.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO 1500X1500MM | UND | 4
4.36 | TELHADO EMBUTIDO
4.36.1 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 143.24
4.36.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 216.93
4.36.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 51.45
4.37 | ABERTURA DE VALA PARA ACOMODAÇÃO DE ELETRODUTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR, CONFORME PROJETO. INCLUSO RECOMPOSIÇÃO
4.37.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 7.5
4.37.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 5
4.37.3 | CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M³ | 2.5
4.38 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS 2" TIPO PEAD EM TRAJETO INDICADO COM FAIXA DE SINALIZAÇÃO | M
4.38.1 | FORNECIMENTO DE ELETRODUTO 2" TIPO PEAD | M | 14
4.38.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 14
4.39 | REVESTIMENTO PARADES EXTERNAS | M
4.39.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | M² | 90.9
5 | EXECUÇÃO ELETROMECÂNICA
5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) CABINES BLINDADAS DE USO INTERNO (MEDIÇÃO E PROTEÇÃO), PADRÃO ENEL | UND | 7
5.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) QUADROS DE FORÇA E LUZ | UND | 2
5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 25MM² E INTERLIGAÇÃO AS MASSAS METÁLICAS | M | 192
5.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO | UND | 2
5.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) CORDOALHAS FLEXÍVEIS 25X300MM COM 4 FUROS DE 11MM PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE AS PORTAS E MALHA DE ATERRAMENTO | UND | 14
5.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 100 METROS DE ELETRODUTO LEVE DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO DE 1”, DESTINADO AO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR E ILUMINAÇÃO DAS SE’S, INCLUINDO CONDULUTES E INTERRUPTORES | M | 100
5.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACEDEIRAS CIRCULARES 1" PARA FIXAÇÃO DOS ELETROTUDOS | UND | 80
5.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 100 METROS DE CONDUTORES 2,5MM² DESTINADOS AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E ALIMENTAÇÃO AUXILIAR DAS SE’S | M | 100
5.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) LUMINÁRIAS DO TIPO TARTARUGA 100W | UND | 14
5.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS | UND | 7
5.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 105 (CENTO E CINCO)ESTRADOS ISOLADOS, COMPOSTO DE MATERIAL NÃO CONDUTOR E TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE, TIPO 20KV NAS DIMENSÕES 25X1000X1000MM (AXLXP) | UND | 105
5.12 | RETROCESSÃO DOS CABOS DE MÉDIA TENSÃO EXISTENTES E POSTERIOR LANÇAMENTO E INTERLIGAÇÃO AS CABINES BLINDADAS | VB | 1
5.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAÇÕES DE USO INTERNO PARA CONEXÃO DOS CONDUTORES DE SAÍDA | UND | 21
5.14 | COMISSIONAMENTO DOS RELÉS DE PROTEÇÃO, CONFORME COORDENOGRAMA APROVADO FORNECIDO PELA CONTRATANTE | UND | 7
5.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS CAIXAS DE EPI’S COM OS DIZERES “LUVAS ISOLANTES” | UND | 7
5.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS CAIXAS DE EPI’S COM OS DIZERES “MANGA ISOLANTE” | UND | 7
5.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE TENSÃO | UND | 21
5.18 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ALERTA DE RISCO | UND | 14
5.19 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE PVC AS DIMENSÕES 120X250MM | UND | 14
5.20 | ENSAIOS E TESTES | VB | 1
5.21 | LIMPEZA | VB | 1
5.22 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HEPR 35MM² PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE A CAIXA DE PASSAGEME E QDL, INCLUINDO TERMINAIS | M | 10
6 | EQUIPAMENTOS
6.1 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 30
6.2 | CAÇAMBA | MENSAL | 16
6.3 | MALETA HEXAFASICA PARA CALIBRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | DIÁRIA | 7
7 | DEMAIS ITENS
7.1 | MISCELÂNEAS | VB | 1
7.2 | EPI - LUVA | UND | 7
7.3 | EPI - MANGAS | UND | 7
8 | MÃO DE OBRA INDRETA
8.1 | ENCARREGADO DE OBRAS GERAL | MENSAL | 8
8.2 | TECNICO DE SEGURANÇA - EXECUÇÃO CIVIL | MENSAL | 8
8.3 | SUPERVISOR DE ELÉTRICA | MENSAL | 2
8.4 | TECNICO DE SEGURANÇA - EXECUÇÃO ELETROMECÂNICA | MENSAL | 2
9 | TOTAL | - | - | [5 empty] | 0